WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU - ZAŁĄCZNIK NR 3A DO zapytania ofertowego
     Znak sprawy 1/ZP/2021
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
Lp.	Warunki gwarancji i serwisu – MAMMOGRAF	Warunek graniczny	Wartość oferowana - potwierdzić Tak lub opisać parametr
1.	Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia.	Tak
2.	Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego.	Tak
3.	Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp.	Tak
4.	Czas reakcji serwisu	 24 h
5.	Czas naprawy w dni robocze	 48 h
	Czas naprawy w dni robocze w przypadku sprowadzenia części z zagranicy	 72 h
6.	W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia dostawy części, elementów i podzespołów zastępczych, których dostawy nie wymagają specjalistycznego transportu, na czas trwania naprawy dostarczone do 48h od momentu zgłoszenia awarii.	Tak
7.	3 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy	Tak
9.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia min 10 lat od daty dostawy	Tak, podać
12	Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail).	Podać:
13	Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące zapewnienia autoryzowanego serwisu.	TAK / z ofertą przetargową
18	Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy w formie papierowej i elektronicznej	Tak / w dniu dostawy
19	Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy.	Tak / w dniu dostawy