Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ginekomed - Dorota Dobek

Ul. Malinnik 14

58-560 Jelenia Góra

e-mail: [mrosinska@ginkomed.pl](mailto:mrosinska@ginkomed.pl)

**Temat postępowania:** „Zakup mammografu cyfrowego wraz z dostawą, instalacją, serwisowaniem oraz szkoleniem personelu”

**Znak sprawy:** „**1/ZP/2021**”

W związku z prowadzonym postępowaniem oraz zasadami PZP udzielamy wyjaśnień na otrzymany wniosek o wyjaśnienie.

PYTANIE 1

Dotyczy załącznika nr 2-formularz cenowy, pkt 5: Ilość przedmiotu zamówienia: 2

Prosimy o usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę zapisu na: Ilość przedmiotu zamówienia: 1

***Odp. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i publikuje poprawiony plik.***

PYTANIE 2

Dotyczy załącznika nr 3 Opis przedmiotu zamówienia, pkt 97: *Oprogramowanie zarejestrowane lub zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny klasy co najmniej IIb, oznaczone znakiem CE.*

Zamawiając popełnił zapewne oczywistą omyłkę pisarską wpisując w wymaganie dotyczące przeglądarki mammograficznej nieistniejącą już klasę wyrobu medycznego IIb. Poprosimy o zmianę na właściwą klasę wyrobu IIa.

***Odp. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i publikuje poprawiony plik.***

Z poważaniem,

Henryk Dobek